南京理工大学

研究生入学水污染控制工程考试大纲

### 1 水质及其有关标准 #### 1.1 水资源及其循环 - 1 △水处理的涵义 - 2 水处理研究的内容 - 3 水的自然循环 - 4 水的社会循环 - 5 水资源的特点 1.1.6 △水资源的利用及保护的主要措施 #### 1.2 水的性质 - 1 废水的来源 1.2.2 废水的分类 1.2.3 废水的性质指标：有毒和有用物质；△★生化需氧量BOD；△COD；TOC；TOD 1.2.4 生活污水的特征 1.2.5 工业废水的特征 #### 1.3 水质标准 - 1 △地面水环境质量标准 1.3.2 △污水综合排放标准 1.3.3 生活饮用水卫生标准 1.3.4 农田灌溉水质标准 ### 2 水体污染与自净和水处理的基本方法 #### 2.1 水体污染和生态系统 2.1.1 水体定义 2.1.2 生态系统：生态平衡；△自净容量 2.1.3 水体污染 - 2.1.4 自然污染 2.1.5 人为污染：次生污染物；河流污染；湖泊污染；海洋污染；地下水污染 #### 2.2 水体自净 2.2.1 水体自净：水体自净过程；物理过程；△化学和物理化学过程；△生物净化过程 2.2.2 废水在水体中的稀释：△水体混合稀释规律；混合系数公式；稀释比公式 2.2.3 △氧垂曲线：河水的耗氧情况 2.2.4 △复氧过程；大气复氧；光合作用复氧 2.2.5 △★氧垂曲线的数学模式 2.2.6 水体中细菌死亡：△水体中细菌死亡的规律 #### 2.3 水处理的基本方法 2.3.1 废水处理的原则 2.3.2 废水处理方法：物理法；化学法；生物处理法；各种方法处理效果比较 2.3.3 废水处理组合流程 2.3.4 △废水处理程度 ### 3 水质的预处理 #### 3.1 格栅与筛网 3.1.1 格栅：格栅作用；格栅类型 3.1.2 筛网：筛网作用；筛网类型 #### 3.2 调节 3.2.1 调节池构造：对角线出水调节池；矩形折流式调节池；圆形调节池 3.2.2 △调节时间的确定：周期性调节时间的确定；△★非周期性调节时间的确定 3.2.3 △调节池的容积计算 ### 4 水的混凝 #### 4.1 胶体的特征 4.1.1 混凝 4.1.2 分散体系：分散体系的分类；光学性质；运动性质；表面性质；电学性质 4.1.3 △胶体颗粒带电的原因 #### 4.2 △胶体的结构 4.2.1 亲水胶体 4.2.2 憎水胶体 4.2.3 △双电层理论：ξ电位 4.2.4 △胶团的结构 #### 4.3 胶体的稳定性及其凝聚 4.3.1 水化作用 4.3.2 △胶体稳定性影响因素 4.3.3 凝聚 #### 4.4 水的混凝机理与过程 4.4.1 △压缩双电层的机理 4.4.2 △吸附电中和作用机理 4.4.3 △吸附架桥作用机理 4.4.4 沉淀物网捕机理 #### 4.5 混凝剂和助凝剂 4.5.1 无机混凝剂：铝盐的水解过程及作用机理；PAC；碱化度 4.5.2 有机合成高分子混凝剂：选择适当的加碱比；正确的投药点 4.5.3 助凝剂 #### 4.6 △★影响水混凝的主要因素 4.6.1 混凝剂种类对水混凝的影响 4.6.2 混凝剂浓度和用量的影响 4.6.3 水温的影响 4.6.4 pH值的影响 4.6.5 水中杂质的性质、组成、浓度的影响 4.6.6 水力条件的影响 #### 4.7 混凝过程及设备 4.7.1 混凝的简要过程 4.7.2 药剂的配制与投配：机械混合；水力混合 4.7.3 反应设备：△★速度梯度 ### 5 沉淀 #### 5.1 沉淀基本理论 5.1.1 沉淀用途 5.1.2 沉淀类型：△自由沉淀；△絮凝沉淀 5.1.3 △影响沉淀的主要因素 5.1.4 △★沉淀试验、试验曲线及其分析 5.1.5 理想沉淀池的基本假定：△★理想沉淀池的工作情况 #### 5.2 沉淀池 5.2.1 平流式沉淀池：构造；计算 5.2.2 竖流式沉淀池：工作原理；构造 5.2.3 中央进水的辐流式沉淀池 5.2.4 周边进水的辐流式沉淀池 5.2.5 △★浅池原理 5.2.6 △★斜板(管)沉淀池构造、工作原理、计算、存在的问题 ### 6 好氧生物处理 #### 6.1 活性污泥法 #### 6.1.1 △活性污泥法基本概念；基本流程；净化废水的原理；污泥性能指标 #### 6.1.2 △★Monod方程式：有机物降解与污泥增长 #### 6.1.3 △★有机物降解与需氧量 #### 6.1.4 △★曝气原理、方法、装置 #### 6.1.5 △活性污泥运行方式 #### 6.1.6 △★活性污泥法的工艺设计 #### 6.1.7 △活性污泥法的运行与管理 #### 6.2 生物膜法 6.2.1 △生物滤池 6.2.2 △塔式生物滤池 6.2.3 △生物转盘 6.2.4 △生物接触氧化法 6.2.5 污水生物处理的新进展 ### 7 厌氧生物处理及污泥的处理 #### 7.1 概述厌氧生物处理 7.1.1 △厌氧生物处理机理 7.1.2 △污泥消化 7.1.3 △污泥热处理 7.1.4 脱水干化 7.1.5 综合利用 ### 8 离子交换 #### 8.1 离子交换的基本原理及应用 8.1.1 △离子交换原理 8.1.2 △离子交换的应用 #### 8.2 离子交换剂 8.2.1 离子交换剂的分类 8.2.2 离子交换剂的组成 8.2.3 离子交换剂的结构 8.2.4 △离子交换剂的性能指标 8.2.5 △离子交换速率及其影响因素 #### 8.3 离子交换工艺过程及装置 8.3.1 △离子交换工艺过程 8.3.2 △离子交换原则 8.3.3 离子交换设备类型 8.3.4 △离子交换树脂的再生 8.3.5 △★离子交换工艺的设计计算 8.3.6 △离子交换工艺的应用 ### 9 水处理的其它方法 #### 9.1 气浮 10.1.1 气浮概念 10.1.2 △气浮原理 10.1.3 △★气浮设备及其计算 #### 9.2 膜分离 10.4.1 膜分离类型 10.4.2 △膜分离的原理、装置及应用 #### 9.3 △磁分离：磁分离原理；磁分离应用；磁分离设备 ### 10 废水的深度处理与利用 #### 10.1 废水深度处理的方法及实例 10.1.1 △去除悬浮物及细菌的方法 10.1.2 △去除残余溶解性有机物及色素的方法 10.1.3 △去除N、P的方法 10.1.4 △废水深度处理实例 ### 11 给水、废水处理厂规划与设计 #### 11.1 概述 11.1.1 设计原则 11.1.2 设计程序 11.1.3 厂址选择 11.1.4 平面及高程布置 11.1.5 配水与量水设备