光电基础考试大纲

光辐射部分大纲

1  辐射理论

1.1   引言

1.2   基本辐射量

1.2.1  △基本辐射量

1.2.2  △光谱辐射量和光子辐射量

1.2.3  △光度量及其单位

1.3   △★各辐射量的之间的关系与实际计算

1.3.1  △★各辐射量的之间的关系

1.3.2  △★辐射量的实际计算

1.4   热辐射及基尔霍夫定律

1.4.1  热辐射

1.4.2  △基尔霍夫定律

1.5   黑体辐射定律

1.5.1  黑体

1.5.2  △★普朗克定律

1.5.3  黑体辐射的近似定律—维恩定律和瑞利—琼斯定律

1.5.4  维恩位移定律

1.5.5  △斯忒藩——波尔兹曼定律

1.5.6  △归一化普朗克函数、辐射效率及辐射对比度

1.6   非黑体辐射定律

1.6.1 △发射率的定义

1.6.2 非黑体辐射的规律

2    辐射测量

2.1   有关测量的基本概念

2.1.1  △物理量及其计量单位

2.1.2  测量和测量方法分类

2.1.3  测量误差的概念

2.1.4  测量结果的描述

2.1.5  △测量仪器的标定

2.2    测量的基本考虑

2.2.1  概述

2.2.2  基本辐射计

2.2.3  △辐射源的测量

2.2.4  背景

2.3   标准辐射源

2.3.1  辐射源的分类

2.3.2  △★标准辐射源

2.4   △标准绝对辐射计

2.5   辐射测量的标定

2.5.1  △辐射源标定

2.5.2  △辐射计的标定

2.5.3  标定的具体方法

3     辐射源光度量的测量

3.1   概叙

3.1.1  光度测量的基本考虑

3.1.2  △★光度基准与光度单位

3.2    目视光度计

3.3  光照度与光强度的测量

3.3.1  △★光照度的测量

3.3.2  △★光强度的测量

3.4  光通量的测量

3.4.1  △用球形光度计测量光通量

3.4.2  △★用分布光度计测量光通量

3.5  光度量的测量

3.5.1  光度量的测量的基本方法

3.5.2  △★亮度计

3.5.3  亮度计的标定和误差

4     辐射源光谱量的测量

4.1   概述

4.2   单色仪

4.2.1  棱镜单色仪

4.2.2  △光栅式单色仪

4.2.3  单色仪的光强

4.2.4  单色仪的强度分布

4.2.5  △★单色仪波长标尺的定标

4.3   光电比较光谱法

4.3.1  △待测辐射源辐射是连续光谱

4.3.2  待测辐射源辐射是线状光谱

4.3.3  △★光电比较光谱法测量辐射源的绝对光谱分布

5     物质材料基本辐射参数的测量

5.1  物质材料对辐射能衰减特性的描述

5.1.1  材料对辐射能衰减作用的特性

5.1.2  不同作用过程的描述

5.2  一般测量方法

5.2.1  测量方法的一般考虑

5.2.2  △反射特征量的测量

5.2.3  △透射特征量及吸收特征量的测量

5.3  绝对反射比的测量

5.3.1  △★绝对反射比的测量的方法

5.3.2  △使用积分球的三种方法

5.4  红外反射比的测量

5.4.1  △半球面镜法

5.4.2  △★椭球面镜法和抛物面镜法

5.5   红外反射比和红外透射比的测量

5.5.1  色散型光谱光度计

5.5.2  量热法测量总吸收比

6     颜色的测量

6.1  颜色的基本概念

6.1.1  △人眼的颜色视觉

6.1.2  △颜色的特性及描述

6.1.3  △★色品坐标及色度图

6.2   CIE色度学

6.2.1  △1931 CIE─RGB系统

6.2.2  △1931 CIE─XYZ系统

6.2.3  △★颜色特征量的计算

6.3   颜色的测量

6.3.1  目视测色法和目视色度计

6.3.2  △★光谱光度测色法和光谱光度测色仪

6.3.3  △光电积分测色法及其光电色度计  6.4   色度标准

6.4.1  △黑体基准

6.4.2  △标准照明和观测条件

6.4.3  △标准照明体和标准光源

6.4.4  测色工作标准

7     辐射测温

7.1   辐射温度计

7.1.1  辐射温度计的分类

7.1.2  ★辐射温度计的工作原理

7.1.3  辐射温度计的误差分析

7.2   工作波长的选择和确定

7.2.1  工作波长及带宽的选择

7.2.2  工作波长的确定

7.3  发射率的测量和对测温的影响的消除方法

7.3.1  影响发射率的因素

7.3.2  发射率的测量方法

7.3.3  消除发射率的测量和对测温的影响的方法

7.4  环境辐射对辐射测温的影响

7.5  辐射温度计的标定

7.5.1  温标

7.5.2  辐射温度计的标定

光电子器件部分考试大纲

以《光电子器件》（汪贵华编 南京理工大学2007 .3印）基本内容为参考。

- 光电导器件

  - 光电子器件的基本特性

  - 光电导探测器原理

- 势垒型光电探测器

  - 光生伏特效应

  - 光电池

  - 光电二极管

  - 光电三极管

- 光电阴极和光电倍增管

  - 光电发射效应

  - 半导体的光电发射

  - 光电倍增管

- 变像管和像增强器

  - 像管的基本原理和结构

  - 像管的主要特性分析

  - 第二代微光像增强器

- 摄像管

  - 摄像管的工作方式

  - 摄像管的性能指标与评定

  - 氧化铅光电导摄像管

  - 硅靶摄像管

- 电荷耦合成像器件

  - 电荷耦合器件的基本原理

  - 电荷耦合器件基本结构

  - CCD的主要特性

  - 电荷耦合成像器件

  - MOS型成像器件