《传热学》课程考试大纲

主要参考书：

《传热学》，高等教育出版社，杨世铭

考试内容：（Δ表示重点）

第一章  绪论

§1.1热量传送的三种基本方式

- 导热；②对流；③热辐射。

§1.2传热过程和传热系数

- 传热过程；②传热系数。

Δ第二章  导热基本定律及稳态导热

§2.1导热基本定律

- 导热基本定律；②导热系数；③温度场。

§2.2导热微分方程式

- 导热微分方程式；②热扩散率；③定解条件。

§2.3通过平壁和圆筒壁的导热

- 通过平壁的导热；②热阻；③多层平壁导热；④通过圆筒壁的导热。

第三章  非稳态导热

Δ§3.1非稳态导热的基本概念

- 非稳态导热的特点；②非稳态导热过程的两个阶段。

§3.2一维非稳态导热问题的求解及诺谟图（了解方法）

§3.3二维及三维非稳态导热问题的求解

△§3.4对分析解的几点讨论

- 傅里叶准则、毕渥准则对温度分布的影响；②集总参数法。

§3.5非稳态导热问题的数值解法（原理方法）

§3.6非稳态导热的正规热状况（基本概念）

第四章  对流换热

Δ§4.1对流换热概论

- 对流换热问题分类；②换热微分方程；③影响换热系数的因素。

§4.2对流换热微分方程组（方程组建立方法）

Δ§4.3边界层分析及边界层微分方程组

- 流动边界层；②热边界层；③边界层微分方程组。

§4.4边界层积分方程组及求解示例

§4.5动量传递与热量传递的比拟理论

Δ§4.6相似原理

- 物理量的相似；②物理现象相似的性质；③相似准则间的关系；④判别相似的条件；⑤实验数据的实用整理方法。

§4.7强制对流换热及其实验关联式（关联式的使用）

§4.8自然对流换热及其实验关联式（关联式的使用）

第五章  凝结与沸腾换热

Δ§5.1凝结换热现象

- 膜状凝结；②珠状凝结。

§5.2膜状凝结分析解及实验关联式（基本概念、关联式的使用）

Δ§5.3影响膜状凝结因素的讨论

Δ§5.4沸腾换热现象

- 大容器饱和沸腾曲线；②汽化核心。

§5.5沸腾换热计算式（关联式的使用）

第六章  辐射换热

Δ§6.1热辐射的基本概念

- 热辐射；②热辐射的吸收、反射和穿透。

Δ§6.2黑体辐射

- 辐射力；②普朗克定律；③维恩位移定律；④斯蒂芬波尔兹曼定律；⑤兰贝特定律

Δ§6.3实际固体和液体的辐射；灰体

- 实际物体的辐射；②实际物体的吸收特性；③灰体；④基尔霍夫定律。

Δ§6.4黑体间的辐射换热及角系数

- 角系数；②辐射空间热阻；③黑体间的辐射换热。

Δ§6.5灰体间的辐射换热

- 有效辐射；②表面辐射热阻；③两个灰体间的辐射换热；④遮热板；⑤多个灰体间的辐射换热；⑥具有重辐射面的封闭腔的辐射换热。

第七章  传热过程与换热器

Δ§7.1传热过程的分析和计算

- 通过平壁的传热；②通过圆管的传热；③临界热绝缘直径。

§7.2换热器的型式及平均温压

§7.3传热的强化和隔热保温技术